ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕДОВИЧИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕДОВИЧИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2017 № 167

рп. Дедовичи

Об утверждении Перечня первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых

строений на территории муниципального

образования «Дедовичи»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях сокращения числа пожаров, минимизации материальных и социальных потерь от них, происходящих в индивидуальных жилых строениях, Администрация городского поселения «Дедовичи» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый рекомендуемый Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых строений на территории муниципального образования «Дедовичи».

2. Обнародовать настоящее постановление.

Глава Администрации городского

поселения «Дедовичи»                                                                      Г.И. Береснев

Утверждён

постановлением Администрации

городского поселения «Дедовичи»

от 21.06.2017 № 167

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых строений на территории муниципального образования «Дедовичи» (рекомендуемый)

1. У каждого индивидуального жилого строения (домовладения) в рп. Дедовичи рекомендуется устанавливать:

ёмкость (бочку) с водой (ежегодно с апреля по октябрь). Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться вёдрами.

ящик для песка, который должен иметь наполнение песком объемом от 0,5 до 3,0 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

2. В каждом индивидуальном жилом, садовом и дачном доме рекомендуется иметь огнетушитель (желательно углекислотный) вместимостью не менее 2 (двух) литров, который должен содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться.